HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE «EVARISTO GARCÍA» E.S.E.

Gestión de Tecnología · Ingeniería Biomédica

Plataforma EVA

Informe de gestión y estadísticas — datos de producción

| CIUDAD Santiago de Cali | TIEMPO AGOSTO 2019 – AGOSTO 2026 |
| --- | --- |

# 1.  Resumen ejecutivo

EVA es la plataforma institucional para la gestión integral de la tecnología del hospital. Administra el ciclo de vida completo de los equipos —biomédicos, industriales y de infraestructura— desde su inventario y hoja de vida hasta su mantenimiento, calibración y baja definitiva.

El sistema centraliza el mantenimiento preventivo y correctivo, las órdenes de trabajo (tickets), la trazabilidad documental (manuales, registros sanitarios INVIMA, certificados y evidencias) y los indicadores de gestión, soportando la operación del área técnica y el cumplimiento de los estándares de acreditación en salud.

Las cifras de este informe provienen directamente de la base de datos de producción de la plataforma EVA.

# 3.  Cifras clave

Indicadores generales obtenidos de la base de datos de producción:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Equipos registrados en el sistema | 10.426 |
| Equipos biomédicos | 8.310 |
| Órdenes / tickets registrados | 8.170 |
| Calibraciones registradas | 10.706 |
| Mantenimientos preventivos ejecutados | 21.143 |
| Correctivos generales registrados | 2.590 |

# 4.  Inventario de equipos

4.1  Distribución por tipo

| Tipo de equipo | Cantidad | Participación |
| --- | --- | --- |
| Biomédico | 8.310 | 79,7 % |
| Industrial | 2.116 | 20,3 % |
| Total | 10.426 | 100 % |

4.2  Estado operativo de los equipos

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| Activo | 8.154 |
| Dado de baja | 1.778 |
| Fuera de servicio | 319 |
| Pendiente por dar de baja | 86 |
| Pendiente por entregar | 84 |

Del total de equipos, 4.385 (42 %) se encuentran bajo la modalidad de comodato.

# 5.  Órdenes de trabajo / Tickets

El módulo de órdenes gestiona el mantenimiento correctivo mediante tickets, clasificados en tres líneas: biomédico, industrial e infraestructura. En total se han registrado 8.170 órdenes. La siguiente tabla muestra el promedio de órdenes creadas por día, por cada línea:

| Línea / tipo | Promedio por día |
| --- | --- |
| Biomédico | 5,41 |
| Industrial | 3,01 |
| Infraestructura | 14,91 |
| Total combinado | 23,33 |

El promedio por día corresponde al número de órdenes creadas diariamente en cada línea; el total combinado es la suma de las tres líneas.

# 6.  Mantenimiento correctivo

Registro histórico de correctivos generales, independiente del conteo de órdenes/tickets, por línea de equipo:

| Tipo de equipo | Correctivos |
| --- | --- |
| Biomédico | 2.441 |
| Industrial | 149 |
| Total | 2.590 |

# 7.  Calibraciones

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Total de calibraciones | 10.706 |
| Calibraciones de equipos biomédicos | 10.114 |
| Calibraciones de equipos industriales | 585 |
| Equipos con calibración registrada | 3.161 |

# 8.  Mantenimiento preventivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Mantenimientos preventivos ejecutados | 21.143 |

# 9.  Otros registros del sistema

| Módulo | Registros |
| --- | --- |
| Especificaciones técnicas registradas | 25.424 |
| Repuestos instalados en equipos | 3.815 |
| Registros INVIMA | 408 |
| Guías rápidas | 336 |
| Manuales | 241 |
| Áreas | 210 |
| Contingencias | 68 |

Alcance del informe

Este informe se elabora con los datos disponibles en la base de datos de producción. Por el momento no se incluyen la distribución por sede y servicio, los mantenimientos preventivos programados ni el número de usuarios, ya que la información correspondiente no se encuentra completa en el respaldo disponible. Estas secciones podrán incorporarse con un respaldo completo de la base de datos.