## 900110000057
FORMATO DE INVENTARIO TÉCNICO FUNCIONAL PARA EQUIPOS INDUSTRIALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA”
1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
1.1 Nombre del equipo: | [5 empty] | CAMA ELECTRICA
1.2 Serie: |  |  |  | 900110000057
1.3 INV/Activo |  |  |  | Antiguo: | [5 empty] | x | [10 empty] | Nuevo:
1.4 Marca: |  | PARAMOUNT
1.5 Inventario: |  | MYEO07281
1.6 Modelo: |  | N.I
1.7 Servicio: |  | PUERPERIO 6to Piso
1.8 Piso: |  | 6 | [12 empty] | 1.9 Centro de costo:
1.10 Equipo: |  | MOVIL |  |  | FIJO | [9 empty] | 1.11 País de origen: | [12 empty] | Colombia
2. REGISTRO HISTORICO
2.1 Forma de adquisición: | [8 empty] | COMPRA | [7 empty] | DONACIÓN | [7 empty] | COMODATO
Activo comodato:
2.2 Fecha de adquisición: | [9 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.3 Fecha acta de recibo: | [18 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.4 Fecha de instalación: | [9 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.5 Fecha de inicio de operación: | [18 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.6 Fecha ven. garantía: | [9 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.7 Fecha de fabricación: | [18 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.8 Costo: |  |  | N.A | [33 empty] | 2.9 Vida útil: | [5 empty] | N.A
PROVEEDOR: | [24 empty] | TEL: | [13 empty] | EMAIL:
REPRESENTANTE: | [24 empty] | TEL: | [13 empty] | EMAIL:
FABRICANTE: | [24 empty] | TEL: | [13 empty] | EMAIL:
3. REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1 Fuente de alimentación: | [10 empty] | ELECTRICIDAD | [10 empty] | GAS |  |  |  | AGUA | [5 empty] | SOLAR |  |  | OTRO:
3.2 Tecno. Predominante: | [10 empty] | ELÉCTRICO | [8 empty] | MECÁNICO | [9 empty] | ELECTRÓNICO | [5 empty] | HIDRÁULICO | [5 empty] | OTRO:
3.3 Rango de tensión [V] | [6 empty] | 115 | [19 empty] | 3.4 Rango de corriente [A] | [12 empty] | -
3.5 Rango de potencia [KWh/mes] | [26 empty] | 3.6 Rango de frecuencia [Hz] | [12 empty] | 60
3.8 Rango de presión [Pa] | [26 empty] | 3.9 Rango de velocidad [m/s] | [12 empty] | -
3.10 Rango de temperatura [°C] | [26 empty] | 3.11 Rango de humedad %
3.12 OTROS:
Evaluacion de desempeño: | [11 empty] | SI |  |  | NO |  |  | Calibración: | [10 empty] | SI |  |  |  | NO | Periodicidad: | [5 empty] | UNA VEZ AL AÑO
Frecuencia de mantenimiento: | [11 empty] | 1 mes | [9 empty] | 4 meses | [5 empty] | 6 meses | [6 empty] | 12 meses | [5 empty] | Garantia |  |  |  |  | Comodato
4. REGISTRO DE APOYO TÉCNICO
MANUALES: |  | OPERACIÓN | [5 empty] | MTTO |  |  |  |  | PARTES | [5 empty] | DESPIECE | [6 empty] | PLANOS: | [6 empty] | ELÉCTRICO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [5 empty] | NEUMÁTICO |  |  | MECÁNICO
CLASIFICACIÓN : | [10 empty] | DIAGNÓSTICO | [6 empty] | PREVENCIÓN | [12 empty] | REHABILITACIÓN | [6 empty] | CLASIFICACION DE ACUERDO AL RIESGO: | [8 empty] | I |  | IIA
[11 empty] | ANÁLISIS DE LAB | [11 empty] | TTO Y MTTO DE LA VIDA | [23 empty] | IIB |  | III
5. COMPONENTES
No | NOMBRE | [12 empty] | MARCA | [14 empty] | MODELO | [8 empty] | SERIE | [6 empty] | CONSUMIBLES
Código: REG-TEC-009 | [45 empty] | Versión: 0