## Hoja2
FORMATO DE INVENTARIO TÉCNICO FUNCIONAL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA”
1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
1.1 Nombre del equipo: |  |  |  |  | Secador de aire medicinal
1.2 Serie: |  |  | 1135
1.3 INV/Activo |  |  | Antiguo: | [16 empty] | Nuevo:
1.4 Marca: |  | KAESER
1.5 Modelo: |  | TD51
1.6 R. Invima: |  | No aplica
1.7 Servicio: |  | Central de Gases Medicinales
1.8 Piso: |  | Primer Piso | [11 empty] | 1.9 Centro de costo: | [12 empty] | Central de gases
1.10 Equipo: |  | MOVIL |  | FIJO | [9 empty] | 1.11 País de origen: | [12 empty] | ALEMANIA
2. REGISTRO HISTORICO
2.1 Forma de adquisición: | [7 empty] | COMPRA | [7 empty] | DONACIÓN | [7 empty] | COMODATO
Activo comodato:
2.2 Fecha de adquisición: | [22 empty] | 2.3 Fecha acta de recibo:
2.4 Fecha de instalación: | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2.5 Fecha de inicio de operación:
2.6 Fecha ven. garantía: | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2.7 Fecha de fabricación:
2.8 Costo: | [36 empty] | 2.9 Vida útil:
PROVEEDOR: Kaeser compresores | [23 empty] | TEL: | [6 empty] | (2)4851247, 4851249 | [7 empty] | EMAIL: |  | www.kaeser.com.co
REPRESENTANTE: Alejandro Obando | [23 empty] | TEL: | [6 empty] | 3102755581 | [7 empty] | EMAIL: |  | alejandro.obando@kaeser.com
FABRICANTE: Kaeser Compresores | [23 empty] | TEL: | [6 empty] | (2)4851247, 4851249 | [7 empty] | EMAIL: |  | www.kaesercom.co
3. REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1 Fuente de alimentación: | [9 empty] | ELECTRICIDAD | [10 empty] | GAS |  |  |  | AGUA | [6 empty] | SOLAR |  |  | OTRO:
3.2 Tecno. Predominante: | [9 empty] | ELÉCTRICO | [8 empty] | MECÁNICO | [9 empty] | ELECTRÓNICO | [6 empty] | HIDRÁULICO | [5 empty] | OTRO:
3.3 Rango de tensión [V] | [5 empty] | 230 | [19 empty] | 3.4 Rango de corriente [A] | [13 empty] | 6
3.5 Rango de potencia [W] | [5 empty] | - | [19 empty] | 3.6 Rango de frecuencia [Hz] | [13 empty] | 60
3.8 Rango de presión [Bar] | [5 empty] | 18 | [19 empty] | 3.9 Rango de velocidad [m/s] | [13 empty] | -
3.10 Rango de temperatura [°C] | [10 empty] | +5°C/+28°C | [14 empty] | 3.11 Rango de humedad % | [13 empty] | 65-70
3.12 OTROS:
Evaluacion de desempeño: | [10 empty] | SI |  |  | NO |  |  | Calibración: | [10 empty] | SI |  |  |  |  | NO | Periodicidad:
Frecuencia de mantenimiento: | [10 empty] | 3 meses | [9 empty] | 4 meses | [5 empty] | 6 meses | [7 empty] | 12 meses | [5 empty] | Garantia |  |  |  | Comodato
4. REGISTRO DE APOYO TÉCNICO
MANUALES: |  | OPERACIÓN |  |  |  |  | MTTO |  |  |  |  | PARTES | [5 empty] | DESPIECE | [6 empty] | PLANOS: | [7 empty] | ELÉCTRICO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO |  |  |  |  | NEUMÁTICO |  |  | MECÁNICO
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA: | [9 empty] | DIAGNÓSTICO | [6 empty] | PREVENCIÓN | [12 empty] | REHABILITACIÓN | [7 empty] | CLASIFICACION DE ACUERDO AL RIESGO: | [7 empty] | I | IIA
[10 empty] | ANÁLISIS DE LAB | [11 empty] | TTO Y MTTO DE LA VIDA | [23 empty] | IIB | III
5. COMPONENTES
No | NOMBRE | [11 empty] | MARCA | [14 empty] | MODELO | [9 empty] | SERIE | [5 empty] | CONSUMIBLES
Código: REG-TEC-009 | [44 empty] | Versión: 0

## Hoja1
FORMATO DE INVENTARIO TÉCNICO FUNCIONAL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA”
1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
1.1 Nombre del equipo: | [5 empty] | ARMONICO
1.2 Serie: |  |  |  | 1111317828
1.3 INV/Activo |  |  |  | Antiguo: | [5 empty] | 475113 | [11 empty] | Nuevo: | [6 empty] | No tiene
1.4 Marca: |  | ETHICON
1.5 Modelo: |  | No tiene
1.6 Servicio: |  | Sala de operaciones
1.7 Piso: |  | 4° | [13 empty] | 1.8 Centro de costo:
1.9 Equipo: |  | MOVIL |  |  | FIJO | [10 empty] | 1.10 País de origen:
2. REGISTRO HISTORICO
2.1 Forma de adquisición: | [8 empty] | COMPRA | [8 empty] | DONACIÓN | [7 empty] | COMODATO
Activo comodato: | [8 empty] | 5669
2.2 Fecha de adquisición: | [10 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.3 Fecha acta de recibo: | [16 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.4 Fecha de instalación: | [10 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.5 Fecha de inicio de operación: | [16 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.6 Fecha ven. garantía: | [10 empty] | DD | [5 empty] | MM |  |  |  | AA |  |  |  | 2.7 Fecha de fabricación: | [16 empty] | DD |  |  | MM |  | AA
2.8 Costo: |  |  | ($ colombianos) | [33 empty] | 2.9 Vida útil: |  |  |  |  | (Años)
PROVEEDOR: | [25 empty] | TEL: | [12 empty] | EMAIL:
REPRESENTANTE: | [25 empty] | TEL: | [12 empty] | EMAIL:
FABRICANTE: | [25 empty] | TEL: | [12 empty] | EMAIL:
3. REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1 Fuente de alimentación: | [11 empty] | ELECTRICIDAD | [10 empty] | GAS |  |  |  | AGUA | [5 empty] | SOLAR |  | OTRO:
3.2 Tecno. Predominante: | [11 empty] | ELÉCTRICO | [8 empty] | MECÁNICO | [9 empty] | ELECTRÓNICO |  |  |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | OTRO:
3.3 Rango de tensión [V] | [6 empty] | 100-240V | [20 empty] | 3.4 Rango de corriente [A]
3.5 Rango de potencia [W] | [27 empty] | 3.6 Rango de frecuencia [Hz] | [11 empty] | 50/60HZ
3.8 Rango de presión [Pa] | [27 empty] | 3.9 Rango de velocidad [m/s]
3.10 Rango de temperatura [°C] | [27 empty] | 3.11 Rango de humedad %
3.12 OTROS:
4. REGISTRO DE APOYO TÉCNICO
MANUALES: |  | OPERACIÓN | [5 empty] | MTTO | [5 empty] | PARTES | [5 empty] | DESPIECE | [6 empty] | PLANOS: | [6 empty] | ELÉCTRICO |  |  |  | ELECTRÓNICO |  |  |  |  | NEUMÁTICO |  |  | MECÁNICO
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA: | [11 empty] | DIAGNÓST | [6 empty] | PREVENCIÓN | [12 empty] | REHABILITACIÓN | [5 empty] | CLASIFICACION DE ACUERDO AL RIESGO: | [7 empty] | I |  | IIA
[13 empty] | ANÁLISIS DE LAB | [10 empty] | TTO Y MTTO DE LA VIDA | [21 empty] | IIB |  | III
5. COMPONENTES
No | NOMBRE | [13 empty] | MARCA | [14 empty] | MODELO | [7 empty] | SERIE | [5 empty] | CONSUMIBLES