HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

EVA — Sistema de Gestión de Equipos Médicos e Industriales

MANUAL DE USUARIO

Guía completa para administradores y técnicos

Versión 2.0.0  |  Mayo 2026

# 1. Acceso al Sistema

URL de acceso: http://eva2.huv.gov.co

## 1.1 Inicio de Sesión

Abrir el navegador e ingresar la URL del sistema

Escribir correo electrónico y contraseña

Hacer clic en 'Iniciar sesión'

Si es la primera vez: confirmar la cuenta desde el correo de verificación

⚠ La sesión se cierra automáticamente tras 30 minutos de inactividad. El sistema muestra alerta 2 minutos antes.

# 2. Navegación General

Barra Superior: Logo | Búsqueda global de equipos | Usuario / Perfil / Salir

Menú Lateral (Sidebar): INICIO, EQUIPOS ▶, PLANES ▶, ORDENES ▶, REPUESTOS ▶, CAPACITACIONES ▶, DASHBOARD ▶, CONFIGURACIÓN ▶, ADMINISTRADOR ▶

⚠ El menú muestra solo las secciones a las que el usuario tiene acceso según su rol y permisos.

# 3. Módulo Equipos Biomédicos

Ruta: EQUIPOS → BIOMEDICOS  (/equipos/biomedicos)

## 3.1 Acciones Disponibles por Equipo

| Ícono/Acción | Descripción |
| --- | --- |
| 👁 Ver | Abre el detalle completo del equipo (solo lectura) |
| ✏️ Editar | Abre el formulario de edición del equipo |
| 📎 Documentos | Gestiona documentos adjuntos (manuales, certificados) |
| 📋 Correctivo | Crea una orden de trabajo correctiva |
| 🔧 Preventivo | Registra actividad de mantenimiento preventivo |
| 📏 Calibración | Registra una calibración del equipo |
| 📌 Observación | Agrega una observación al equipo |
| ⬇️ Baja | Registra el equipo como dado de baja |
| 🗑 Eliminar | Elimina el equipo (requiere confirmación) |

## 3.2 Agregar Equipo

Clic en botón 'Agregar Equipo' (esquina superior derecha)

Pestaña Información General: nombre, código, serie, marca, modelo, tipo, servicio, área

Pestaña Adquisición: fecha compra, valor, proveedor, período de garantía

Pestaña Técnica: voltaje, potencia, peso, dimensiones, riesgo, registro INVIMA

Clic en 'Guardar'

# 4. Módulo Órdenes de Trabajo (Tickets)

## 4.1 Mis Tickets — /ordenes/mis-tickets

Muestra los tickets creados por el usuario que inició sesión. Permite ver detalle y descargar PDF de cada ticket.

## 4.2 Gestión de Tickets — /ordenes/gestion-tickets

Panel administrativo con TODOS los tickets del sistema. Filtros por estado, sede, tipo de equipo y reportante.

| Acción | Descripción |
| --- | --- |
| Ver detalle | Información completa del ticket con historial |
| Editar | Modificar datos del ticket abierto |
| Cerrar | Finalizar el ticket con diagnóstico y solución |
| Eliminar | Eliminar ticket (solicita confirmación) |

# 5. Módulo Planes de Mantenimiento

Ruta: PLANES → MTTO. PREVENTIVO  (/planes/preventivo)

Muestra el cronograma del año vigente con todos los equipos incluidos en el plan

Por cada equipo: frecuencia de mantenimiento y meses programados

Registrar ejecución: clic en el mes correspondiente → ingresar fecha, técnico y actividades

Exportar: Excel con plan completo o plantilla de importación

# 6. Dashboard y Estadísticas

⚠ Solo visible para Administradores (rol 1 y 2). Ruta: /dashboard/reportes

| Pestaña | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | KPIs globales + exportaciones rápidas a Excel |
| Correctivos | Gráficos de torta: tickets por estado y por tipo de equipo |
| Preventivos | Indicador de cumplimiento del plan anual (barra de progreso) |
| Equipos | Resumen del inventario por categoría |

# 7. Módulo Configuración

⚠ Requiere rol 1, 2 o 3.

| Sub-módulo | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Servicios | /config/servicios | Gestionar dependencias del hospital |
| Contactos | /config/contactos | Directorio de contactos |
| Áreas | /config/areas | Áreas dentro de cada servicio |
| Tipos de Mantenimiento | /config/tipos-mantenimiento | Catálogo de tipos de mantenimiento |
| Materiales | /config/materiales | Materiales e insumos |
| Sedes | /config/sedes | Sedes y locaciones del hospital |
| Empresas de Mtto. | /config/empresas-mantenimiento | Empresas externas de mantenimiento |

# 8. Módulo Administrador

⚠ Solo visible para rol 1 y 2.

| Sub-módulo | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | /admin/usuarios | Gestionar cuentas, roles y permisos de usuarios |
| Propietarios | /admin/propietarios | Instituciones propietarias de los equipos |

# 9. Referencia Rápida

| Tarea | Ruta |
| --- | --- |
| Ver todos los equipos biomédicos | EQUIPOS → BIOMEDICOS |
| Crear orden de trabajo | EQUIPOS → equipo → botón 'Correctivo' |
| Ver mis tickets | ORDENES → MIS TICKETS |
| Gestionar todos los tickets | ORDENES → GESTION DE TICKETS |
| Ver cronograma preventivo | PLANES → MTTO. PREVENTIVO |
| Exportar reporte Excel | DASHBOARD → Resumen → botón de exportación |
| Agregar usuario | ADMINISTRADOR → USUARIOS |
| Agregar servicio nuevo | CONFIGURACIÓN → SERVICIOS |
| Cambiar contraseña | Usuario → PERFIL |