HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

«Evaristo García» E.S.E.

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO — SESIÓN 1

Sistema EVA — Introducción y Módulo de Equipos

Versión 2.0.0  ·  Mayo 2026

1. Objetivos de la sesión

Después de esta sesión, usted será capaz de:

Acceder correctamente al sistema EVA usando sus credenciales.

Navegar la interfaz y entender el propósito de cada módulo principal.

Consultar información de un equipo biomédico o industrial.

Realizar búsquedas avanzadas con filtros y criterios múltiples.

Descargar fichas técnicas en PDF y exportar datos a Excel.

2. ¿Qué es EVA?

EVA es el sistema centralizado de gestión de equipos médicos e industriales del HUV. Fue diseñado para reemplazar los procesos manuales anteriores y proporcionar:

Inventario digital unificado de más de 9.700 equipos.

Registro automático de mantenimientos preventivos y correctivos.

Control de calibraciones y vigencia INVIMA.

Sistema de tickets para órdenes de trabajo.

Reportes y estadísticas en tiempo real.

3. Acceso al sistema

Tabla 1. Instrucciones para acceder al sistema.

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Abra un navegador web (Chrome, Firefox, Safari, Edge). |
| 2 | Ingrese eva2.huv.gov.co en la barra de dirección. |
| 3 | Ingrese su correo electrónico registrado en el sistema. |
| 4 | Ingrese su contraseña personal. |
| 5 | Haga clic en el botón 'Iniciar sesión'. |
| 6 | Si ingresa datos incorrectos, verá un mensaje de error. Intente nuevamente. |

4. Interfaz principal — Menú y navegación

Tabla 2. Módulos principales accesibles desde el menú lateral.

| Módulo | Descripción | Quién lo usa |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Panel de indicadores del sistema (KPIs y estadísticas). | Administradores |
| Equipos | Gestión del inventario de equipos biomédicos e industriales. | Todo el personal |
| Planes | Cronograma anual de mantenimiento preventivo. | Técnicos y coordinadores |
| Órdenes | Sistema de tickets para correctivos y órdenes de trabajo. | Todo el personal |
| Repuestos | Inventario de repuestos disponibles. | Técnicos |
| Calibraciones | Registro de calibraciones y control de vigencia. | Coordinadores |
| Capacitaciones | Registro de entrenamientos del personal. | Coordinadores |
| Administrador | Gestión de usuarios, roles, permisos y configuraciones avanzadas. | Super admins |

5. Módulo de Equipos — Conceptos básicos

El módulo de Equipos es el corazón del sistema. Mantiene la información completa de cada equipo: datos técnicos, ubicación, historial de mantenimientos, calibraciones, documentos adjuntos y registros INVIMA.

5.1. Tipos de equipos

Equipos biomédicos: Dispositivos médicos de uso clínico (monitores, ventiladores, desfibriladores, etc.).

Equipos industriales: Infraestructura de soporte (plantas eléctricas, compresores, bombas de agua, etc.).

5.2. Consultar información de un equipo

Tabla 3. Pasos para consultar un equipo.

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Haga clic en 'Equipos' en el menú lateral. |
| 2 | Seleccione 'Biomédicos' o 'Industriales' según el tipo. |
| 3 | Ingrese el nombre del equipo en el campo de búsqueda O use los filtros (servicio, estado, marca). |
| 4 | Haga clic en la fila del equipo que busca. |
| 5 | Se abrirá un modal con toda la información: datos técnicos, mantenimientos, calibraciones, INVIMA, fotos. |

5.3. Filtros avanzados

La tabla de equipos ofrece filtros para refinar búsquedas:

Por servicio (Urgencias, Quirófano, UTI, etc.).

Por estado (Activo, Baja, Préstamo, En reparación).

Por marca y modelo.

Por ubicación actual.

Texto libre (busca en nombre, código, descripción).

6. Descargar documentos

Tabla 4. Opciones de descarga disponibles para cada equipo.

| Documento | Formato | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Ficha técnica | PDF | Información completa del equipo en un solo documento imprimible. |
| Mantenimientos | Excel | Historial de todos los mantenimientos preventivos y correctivos. |
| Calibraciones | Excel | Registro completo de calibraciones realizadas. |

7. Práctica: Buscar y consultar un equipo

Ejercicio práctico para consolidar lo aprendido:

Abra el módulo de Equipos → Biomédicos.

Busque un equipo del servicio 'URGENCIAS'.

Abra el detalle y revise el historial de mantenimientos.

Descargue la ficha técnica en PDF.

Vuelva a la lista y exporte los datos a Excel.

8. Próxima sesión

En la Sesión 2 aprenderemos a crear y gestionar tickets de mantenimiento correctivo, así como a registrar la ejecución del mantenimiento preventivo programado.